## TillgångssytemDB
GUID | Klass | Benämning | Klassdefinition | Exempel | Benämning engelska | Definition engelska | Synonymer engelska | Anmärkning | Undertyp av
| A | Mark- och grundsystem | utrymmesskapande system på eller i mark | grundläggning, väg, banunderbyggnad, grönytor | Ground system | Space system which terminates a construction entity downwards | Ground, courtyard, lawn, road embankment
| AC | Grundläggning | mark- och grundsystem som avslutar och ger underlag för ett byggnadsverk | bankropp, banunderbyggnad, bank, grund, grundmurar, platta på mark, terrass, underbyggnad, vägkropp, vägunderbyggnad | Foundation | ground system which terminates a construction entity downwards |  |  | A
| ACA | Grundläggning allmän | mark- och grundsystem som avslutar och ger underlag för ett byggnadsverk | bankropp, banunderbyggnad, bank, grund, grundmurar, platta på mark, terrass, underbyggnad, vägkropp, vägunderbyggnad | Foundation | ground system which terminates a construction entity downwards |  | Samma som AC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | AC
| AD | Överbyggnad för väg | marksystem för markburen trafik | vägbana, gångbana, cykelbana | Superstructure for road facility | ground system for ground based traffic |  |  | A
| ADA | Överbyggnad för väg allmän | marksystem för markburen trafik | vägbana, gångbana, cykelbana | Superstructure for road facility | ground system for ground based traffic |  | Samma som AD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | AD
| ADB | vägbana | väganläggning för trafikeringsyta | bussgata, bussväg, flerfältsväg, motorväg, tvåfältsväg, körbana, körfält, vägren | Carriageway | traffic facility for driveway and potentially road shoulders and parking lane | roadway, street |  | AD
| ADC | Gång- och/eller cykelbana | väganläggning för gång- och/eller cykeltrafik | Separerad från vägbana, gångbana, cykelbana | Foot and/or bicycle path | traffic facility for pedestarian and/or bicycle traffic |  |  | AD
| ADD | Vägsidoanläggning | väganläggning utanför vägbana | busshållplats, bussvändslinga, driftvändplats, fickhållplats, hållplats, katastroföverfart, kontrollplats, parkeringsplats, rastficka, rastplats, serviceficka, uppställningsplats, vändplats | Traffic side structure | traffic facility outside of carriageway for turning, temporary stop, and other traffic related vehicle movements | bus stop, turning lane, parking place |  | AD
| AE | Överbyggnad för sidoområde | marksystem för trafikseparation och säkerhet | mittremsa, säkerhetszon, stödremsa, innerslänt, ytterslänt, slänt | Superstructure for side area | ground system for traffic separation and safety |  |  | A
| AEA | Överbyggnad för sidoområde | marksystem för trafikseparation och säkerhet | mittremsa, säkerhetszon, stödremsa, innerslänt, ytterslänt, slänt | Superstructure for side area | ground system for traffic separation and safety |  | Samma som AE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | AE
| AG | Vegetationsyta | marksystem för vegetation | grönyta, naturyta, parkyta, planteringar | Vegetation area | ground system for vegetation | park space |  | A
| AGA | Vegetationsyta allmän | marksystem för vegetation | grönyta, naturyta, parkyta, planteringar | Vegetation area | ground system for vegetation | park space | Samma som AG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | AG
| B | Byggnadskonstruktion | utrymmesskapande system som formar och avskiljer utrymmen | byggnad, stödkonstruktion | Building structure | Space system which forms space
| BA | Byggnadskonstruktion | utrymmesskapande system som formar och avskiljer utrymmen | byggnad, stödkonstruktion | Building structure | Space system which forms space |  |  | B
| BAA | Byggnadskonstruktion allmän | utrymmesskapande system som formar och avskiljer utrymmen | byggnad, stödkonstruktion | Building structure | Space system which forms space |  | Samma som BA, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | BA
| BB | Bjälklagskonstruktion | byggnadskonstruktion för horisontellt bärverk | bjälklag, lastkaj, mellanbjälklag, plattform, vindsbjälklag, utskjutande bjälklag, ytterbjälklag | Slab system | Building structure which forms and separates space horizontally | Floor, ground floor roofing |  | B
| BBA | Bjälklagskonstruktion allmän | byggnadskonstruktion för horisontellt bärverk | bjälklag, lastkaj, mellanbjälklag, plattform, vindsbjälklag, utskjutande bjälklag, ytterbjälklag | Slab system | Building structure which forms and separates space horizontally | Floor, ground floor roofing | Samma som BB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | BB
| BC | Väggkonstruktion | byggnadskonstruktion som vertikalt avskiljare och/eller ger stöd | frontmur, skärning, spont, stödmur, kulvertvägg, terrängmur, dammvägg | Wall system | Building structure which separates and/or supports space vertically | Wall, facade, dam wall |  | B
| BCA | Väggkonstruktion allmän | byggnadskonstruktion som vertikalt avskiljare och/eller ger stöd | frontmur, skärning, spont, stödmur, kulvertvägg, terrängmur, dammvägg | Wall system | Building structure which separates and/or supports space vertically | Wall, facade, dam wall | Samma som BC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | BC
| BCB | Yttervägg allmän | väggkonstruktion över mark mot utsidan av byggnadsverk | lastbärande vägg | Exterior wall system | wall system above ground towards the outside of a construction entity |  |  | BC
| BCC | Innervägg allmän | väggkonstruktion mellan utrymmen i byggnadsverk | ej lastbärande vägg | Interior wall system | wall system between spaces in a building entity |  |  | BC
| BCD | Markvägg allmän | väggkonstruktion mot mark | frontmur, rampvägg, vägg mot mark | Ground wall system | wall system towards ground |  |  | BC
| BCE | Terrängmur allmän | väggkonstruktion fristående på mark |  | Terrain wall system | wall system on ground |  |  | BC
| BD | Takkonstruktion | byggnadskonstruktionsom avslutar ett byggnadsverk uppåt | yttertak, skärmtak, tak på byggnad ovan mark | Roof system | Building structure which terminates a construction entity upwards | Roof, roofing |  | B
| BDA | Takkonstruktion Allmän | byggnadskonstruktionsom avslutar ett byggnadsverk uppåt | yttertak, skärmtak, tak på byggnad ovan mark | Roof system | Building structure which terminates a construction entity upwards | Roof, roofing | Samma som BD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | BD
| C | Brokonstruktion | utrymmesskapande system som bildar utrymme över underliggande hinder | bro, ekodukt | Bridge structure | functional system which forms space horizontally across underlying obstacle
| CB | Fast brokonstruktion | brokonstruktion med fast brobana | ecoduct, ekodukt | Fixed bridge structure | bridge structure with fixed deck |  |  | C
| CBA | Fast brokonstruktion allmän | brokonstruktion med fast brobana | ecoduct, ekodukt | Fixed bridge structure | bridge structure with fixed deck |  | Samma som CB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | CB
| CC | Öppningsbar brokonstruktion | brokonstruktion med rörlig brobana |  | Movable bridge structure | bridge structure with moveable deck | Folding bridge |  | C
| CCA | Öppningsbar brokonstruktion Allmän | brokonstruktion med rörlig brobana |  | Movable bridge structure | bridge structure with moveable deck | Folding bridge | Samma som CC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | CC
| D | Tunnelkonstruktion | utrymmesskapande system som bildar utrymme under överliggande hinder | tunnel, trafiktunnel, servicetunnel, | Tunnel structure | functional system which forms space under overlaying obstacle
| DB | Bergtunnelkonstruktion | tunnelkonstruktion med naturligt bärverk i berg | bergrum, bergtunnel | Rock tunnel structure | tunnel structure with natural rock structure |  |  | D
| DBA | Bergtunnelkonstruktion allmän | tunnelkonstruktion med naturligt bärverk i berg | bergrum, bergtunnel | Rock tunnel structure | tunnel structure with natural rock structure |  | Samma som DB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | DB
| DC | Betongtunnelkonstruktion | tunnelkonstruktion med konstruerat bärverk i mark eller vatten | Sänktunnel, faunapassage under infrastruktur | Concrete tunnel structure | tunnel structurewith fabricated strukture in ground or water |  |  | D
| DCA | Betongtunnelkonstruktion allmän | tunnelkonstruktion med konstruerat bärverk i mark eller vatten | Sänktunnel, faunapassage under infrastruktur | Concrete tunnel structure | tunnel structurewith fabricated strukture in ground or water |  | Samma som DC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | DC
| DCB | Betongtunnelbotten allmän | Betongtunnelkonstruktion som avslutar tunnel neråt | Tunnelbotten | Tunnel bottom | concrete tunnel structure which finish the tunnel downwards |  |  | DC
| DCC | Betongtunnelvägg allmän | Betongtunnelkonstruktion som vertikal avskiljare och/eller ger stöd | Tunnelvägg | Tunnel wall | concrete tunnel structure which give support vertically |  |  | DC
| DCD | Betongtunneltak allmän | Betongtunnelkonstruktion som avslutar tunnel uppåt | Tunneltak | Tunnel ceiling | concrete tunnel structure which finish the tunnel upwards |  |  | DC
| E | Gas- och luftsystem | installationssystem som tillför tekniska gaser eller teknisk luft |  | Gas and air system | installation system which supplies technical gases or technical air | Equipment for gas and air, gas, air
| EB | Gassystem | gassystem |  | Gas system | gas system |  |  | E
| EBA | Gassystem allmän | gassystem |  | Gas system | gas system |  | Samma som EB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | EB
| EC | Luftsystem | luftsystem |  | Air system | air system |  |  | E
| ECA | Luftsystem allmän | luftsystem |  | Air system | air system |  | Samma som EC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | EC
| ECB | Tryckluftssystem allmän | luftsystem för trycksatt luft |  | Compressed air system | air system for compressed air |  |  | EC
| F | Vatten- och vätskesystem | installationssystem som tillför dricksvatten, tekniskt vatten eller annan vätska | rent vatten | Water and fluid system | installation system which supplies domestic water, technical water or other liquid | Water, liquid
| FC | Renvattensystem | vattensystem för vatten tjänligt för mänskligt bruk | Tappvatten | Purified water system | water system for water suited for use |  |  | F
| FCA | Renvattensystem allmän | vattensystem för vatten tjänligt för mänskligt bruk | Tappvatten | Purified water system | water system for water suited for use |  | Samma som FC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | FC
| FCB | Tappkallvattensystem | renvattensystem för ej uppvärmt vatten | dricksvatten | Tap cold water system | purified water system for non-heated water |  |  | FC
| FCC | Tappvarmvattensystem | renvattensystem för uppvärmt vatten |  | Tap hot water system | purified water system for heated water |  |  | FC
| FD | Processvattensystem | vattensystem för process | vatten för rengöring/tvätt | Process water system | purified water system for process |  |  | F
| FDA | Processvattensystem allmän | vattensystem för process | vatten för rengöring/tvätt | Process water system | purified water system for process |  | Samma som FD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | FD
| FG | Bevattningssystem | vattensystem för bevattning | växtbevattning | Irrigation system | fluid system for irrigation | plant irrigation |  | F
| FGA | Bevattningssystem allmän | vattensystem för bevattning | växtbevattning | Irrigation system | fluid system for irrigation | plant irrigation | Samma som FG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | FG
| FH | Grundvattensystem | vattensystem för infiltration i mark | Infiltrationsvattensystem, påfyllnad av grundvatten | Ground water system | fluid system | Infiltration water system |  | F
| FHA | Grundvattensystem allmän | vattensystem för infiltration i mark | Infiltrationsvattensystem, påfyllnad av grundvatten | Ground water system | fluid system | Infiltration water system | Samma som FH, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | FH
| G | Avlopps- och avfallssystem | installationssystem som avlägsnar vätska eller avfall | hantering dagvatten | Drainage and waste system | installation system which discharges liquid or disposes of waste | Drainage, waste
| GB | Förorenat vattensystem | avloppssystem för vatten som innehåller oönskade ämnen eller föremål | avvattning, avloppssystem | Polluted water system | drainage and waste system for water containing unwanted substances or objects |  |  | G
| GBA | Förorenat vattensystem allmän | avloppssystem för vatten som innehåller oönskade ämnen eller föremål | avvattning, avloppssystem | Polluted water system | drainage and waste system for water containing unwanted substances or objects |  | Samma som GB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | GB
| GBB | Spillvattensystem allmän | förorenat vattensystem från byggnadsverk, potentiellt hälsovådligt | Svartvattensystem, avlopp stationer | Wastewater system | polluted water system from facility, potenitally hazardous | Sewage water system |  | GB
| GBD | Gråvattensystem allmän | förorenat vattensystem från byggnadsverk eller process, icke hälsovådligt | bad-, disk- tvättvatten (BDT-vattensystem) | Grey water system | polluted water system from facilities, non-hazardous |  |  | GB
| GBE | Trafikavloppssystem allmän | förorenat vattensystem från trafikeringsyta | avlopp från spårtråg, trafikdagvatten, tunnelavloppssystem väg | Traffic wastewater system | polluted water system from traffic area |  |  | GB
| GBF | Dagvattensystem allmän | förorenat vattensystem på markyta | dike, naturdagvatten, trummor för att transportera vatten, fördröjningsanläggning | Surface runoff system | surplus water system for ground surface water |  |  | GB
| GBG | Dränvattensystem allmän | förorenat vattensystem i mark | dränering tunnlar | Drainage water system | surplus water system for ground sub-surface water |  |  | GB
| GF | Avfallshanteringssystem | avfallssystem för restprodukt, spill eller avfall | sophanteringssystem, spillplatta | Waste system | waste system for rest product or waste |  |  | G
| GFA | Avfallshanteringssystem allmän | avfallssystem för restprodukt, spill eller avfall | sophanteringssystem, spillplatta | Waste system | waste system for rest product or waste |  | Samma som GF, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | GF
| H | Kyl- och värmesystem | installationssystem som tillför kylning och/eller värmning | system för kyla och värme | Cooling and heating system | installation system which supplies cooling and/or heating | Heating, chilling
| HB | Utrymmeskyl- och värmesystem | kyl- och värmesystem för utrymme | golvvärme, radiatorer | Space cooling and heating system | cooling and heating system for a space | room cooling and heating |  | H
| HBA | Utrymmeskyl- och värmesystem allmän | kyl- och värmesystem för utrymme | golvvärme, radiatorer | Space cooling and heating system | cooling and heating system for a space | room cooling and heating | Samma som HB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | HB
| HBB | Utrymmeskylsystem allmän | kylsystem för utrymme |  | Space cooling | cooling system for interior space |  |  | HB
| HBC | Utrymmesvärmesystem allmän | värmesystem för utrymme |  | Space heating | heating system for interior space |  |  | HB
| HC | Utrustningskyl- och värmesystem | kyl- och värmesystem för utrustning |  | Equipment cooling and heating system | cooling and heating system for equipment |  |  | H
| HCA | Utrustningskyl- och värmesystem allmän | kyl- och värmesystem för utrustning |  | Equipment cooling and heating system | cooling and heating system for equipment |  | Samma som HC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | HC
| HCB | Utrustningskylsystem allmän | kylsystem för utrustning |  | Equipment cooling | cooling system for equipment |  |  | HC
| HCC | Utrustningsvärmesystem allmän | värmesystem för utrustning | Tåg- och lokvärmeanläggning, Växelvärmningssystem | Equipment heating | heating system for equipment |  |  | HC
| HE | Fjärrkyl- och värmesystem | kyl- och värmesystem för fjärrdistribution |  | District cooling and heating system | cooling and heating system for long-distance distribution |  |  | H
| HEA | Fjärrkyl- och värmesystem allmän | kyl- och värmesystem för fjärrdistribution |  | District cooling and heating system | cooling and heating system for long-distance distribution |  | Samma som HE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | HE
| HEB | Fjärrkylesystem allmän | kylsystem för fjärrdistribution |  | District cooling system | cooling system for long-distance distribution |  |  | HE
| HEC | Fjärrvärmesystem allmän | värmesystem för fjärrdistribution |  | District heating system | heating system for long-distance distribution |  |  | HE
| J | Luftbehandlingssystem | installationssystem som tillhandahåller luftväxling | Ventilationssystem | Ventilation system | installation system which supplies air exchange | Ventilation
| JB | Allmänventilationssystem | luftbehandlingssystem för att omhänderta luftföroreningar från människor, byggmaterial, inventarier o.d. |  | General ventilation system | ventilation system in order to deal with air contaminants from human beings, building materials, furnishings, etc. |  |  | J
| JBA | Allmänventilationssystem allmän | luftbehandlingssystem för att omhänderta luftföroreningar från människor, byggmaterial, inventarier o.d. |  | General ventilation system | ventilation system in order to deal with air contaminants from human beings, building materials, furnishings, etc. |  | Samma som JB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | JB
| JC | Specialventilationssystem | luftbehandlingssystem för visst utrymme |  | Special ventilation system | ventilation system for special condiitions |  |  | J
| JCA | Specialventilationssystem allmän | luftbehandlingssystem för visst utrymme |  | Special ventilation system | ventilation system for special condiitions |  | Samma som JC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | JC
| JCB | Teknikutrymmesventilation allmän | specialventilationssystem i teknikutrymme | Driftutrymmesventilation | Technical space ventilation system | special ventilation system in space for technical systems |  |  | JC
| JCC | Tunnelventilationssystem allmän | specialventilationssystem i tunnel |  | Tunnel ventilation system | special ventilation system in tunnel |  |  | JC
| JE | Nödventilationssystem | luftbehandlingssystem som aktiveras vid oönskade nivåer av luftföroreningar | Brandventilation, nödluftssystem | Emergency ventilation system | ventilation system activated by unwanted levels of pollution |  |  | J
| JEA | Nödventilationssystem allmän | luftbehandlingssystem som aktiveras vid oönskade nivåer av luftföroreningar | Brandventilation, nödluftssystem | Emergency ventilation system | ventilation system activated by unwanted levels of pollution |  | Samma som JE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | JE
| K | Elkraftssystem | installationssystem som tillför elektrisk energi | transportera och distribuera elkraft | Electrical system | installation system which supplies electrical energy | Electricity production plant, power supply system, electrical system, routing system
| KB | Allmänt elkraftssystem | elkraftsystem för drift och aktivitet | Lågspänning, 1000 V/400 V/240 V anläggningar i byggnad samt för väg- och linjeobjekt | General electrical system | electrical system for operation and activities in building |  |  | K
| KBA | Allmänt elkraftssystem allmän | elkraftsystem för drift och aktivitet | Lågspänning, 1000 V/400 V/240 V anläggningar i byggnad samt för väg- och linjeobjekt | General electrical system | electrical system for operation and activities in building |  | Samma som KB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | KB
| KBB | Primärt elkraftssystem för allmänt bruk allmän | allmänt elkraftsystem för reguljär drift |  | Primary electrical system for general use | general electrical system for regular use |  |  | KB
| KBC | Reserv- och nödkraftssystem för allmänt bruk allmän | allmänt elkraftsystem för tillfällig ersättning av primärt system | Dieselgenerator | Emergency power system for general use | general electrical system for temporary substitution of primary system |  |  | KB
| KBD | Avbrottsfri elkraftssystem för allmänt bruk allmän | allmänt elkraftsystem för kontinuerlig drift under störd extern tillförsel | UPS allmän, UPS lågspänning | Uninterrupted power system for general use | general electrical system for continuous operation during distrurbed external source |  |  | KB
| KBM | Fördelning lågspänning allmän | elkraftsystem för fördelning av lågspänning | Lågspänningställverk inom infra.komlex K | Low voltage distribution | general electrical system for distribution of low voltage |  |  | KB
| KC | Elkraftssystem för anläggning | elkraftsystem för drift av anläggning | 21 kV/ 11 kV/ 6.3 kV anläggningar för anläggningsdrift | Electrical system for civil engineering works | electrical system for operation and activities in civil engineering works |  |  | K
| KCA | Elkraftssystem för anläggning allmän | elkraftsystem för drift av anläggning | 22 kV/ 11 kV/ 6.3 kV anläggningar för anläggningsdrift | Electrical system for civil engineering works | electrical system for operation and activities in civil engineering works |  | Samma som KC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | KC
| KCB | Primär elkraftssystem för anläggning allmän | elkraftsystem för anläggning för reguljär drift | Hjälpkraft | Primary electrical system for civil engineering works | electrical system for civil engineering works for regular use |  |  | KC
| KCL | Transformering elkraft för anläggningsdrift allmän | elkraftsystem för transformering av elkraft för anläggningsdrift | hjälpkraftstranformatorsystem Tillämpad inom infra.komlex K | Transformation of electrical power for facility operations | electrical system for transformation of electrical power for civil engineering |  |  | KC
| KCM | Fördelning elkraft för anläggningsdrift allmän | elkraftsystem för fördelning av elkraft för anläggningsdrift | Elkraftställverk för anläggningsdrift. Tillämpad inom infra.komlex K | Distribution of electrical power for facility operations | electrical system for distribution of electrical power for civil engineering |  |  | KC
| KD | Elkraftssystem för processdrift | elkraftsystem för drift av industriell process | 131 kV/32 kV 16 2/3 Hz försörjande system | Electrical system for processes | electrical system for process operation |  |  | K
| KDA | Elkraftssystem för processdrift allmän | elkraftsystem för drift av industriell process | 132 kV/32 kV 16 2/3 Hz försörjande system | Electrical system for processes | electrical system for process operation |  | Samma som KD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | KD
| KDB | Primär elkraftssystem för processdrift allmän | elkraftsystem för processdrift för reguljär drift | Matarledning | Primary electrical system for processes | electrical system for processes for regular use | power line |  | KD
| KDL | Transformering elkraft för processdrift allmän | elkraftsystem för transformering av elkraft för processdrift | Tillämpad inom infra.komlex K | Transformation of electrical power for processes | electrical system for transformation of electrical power for processes |  |  | KD
| KDM | Fördelning elkraft för processdrift allmän | elkraftsystem för fördelning av elkraft för processdrift | Elkraftställverk för processdrift. Tillämpad inom infra.komlex K | Distribution of electrical power for processes | electrical system for distribution of electrical power for processes |  |  | KD
| KE | Elkraftssystem för fordonsdrift | elkraftsystem för drift av fordon |  | Electrical system for vehicles | electrical system for vehicle operation |  |  | K
| KEA | Elkraftssystem för fordonsdrift allmän | elkraftsystem för drift av fordon |  | Electrical system for vehicles | electrical system for vehicle operation |  | Samma som KE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | KE
| KEB | Primär elkraftssystem för fordonsdrift allmän | elkraftsystem för fordonsdrift för reguljär drift | 15 kV fordonsmatning, kontaktledningssystem | Primary electrical system for vehicles | electrical system for vehicles for regular use |  |  | KE
| KEM | Fördelning elkraft för fordonsdrift allmän | elkraftsystem för fördelning av elkraft för fordonsdrift | Elkraftställverk för fordonsdrift. Tillämpad inom infra.komlex K | Distribution of electrical power for vehicles | electrical system for distribution of electrical power for vehicles |  |  | KE
| KL | Elkraftssystem för omformning | elkraftsystem för omformning av elkraft | Tillämpad inom infra.komlex K | Electrical system for frequency conversion | electrical system for frequency conversion of electrical power |  |  | K
| KLA | Elkraftssystem för omformning allmän | elkraftsystem för omformning av elkraft | Tillämpad inom infra.komlex K | Electrical system for frequency conversion | electrical system for frequency conversion of electrical power |  | Samma som KL, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | KL
| KLB | Frekvensomformning allmän | elkraftsystem för frekvensomformning av elkraft för fordonsdrift | Tillämpad inom infra.komlex K | Frequency conversion | electrical system for frequency conversion of electrical power for vehicles |  |  | KL
| KLC | Elkraftsfiltersystem allmän | elkraftsfiltersystem för filtrering av elkraft för fordonsdrift | Tillämpad inom infra.komlex K | Electric power filter system | electric power filter system of electrical power for vehicle use |  |  | KL
| KLD | Avbrottsfri elkraftsystem för omformning allmän | elkraftsystem för omformning för kontinuerlig drift under störd extern tillförsel | Tillämpad inom infra.komlex K | Uninterrupted power system for frequency conversion | electrical system for frequency conversion for continuous operation during distrurbed external source |  |  | KL
| KLL | Transformering elkraft för omformning allmän | elkraftsystem för transformering av elkraft vid omformning | Tillämpad inom infra.komlex K | Transformation of electrical power for frequency conversion | electrical system for transformation of electrical power for frequency conversion |  |  | KL
| L | Automationssystem | installationssystem som övervakar och/eller styr och reglerar tekniska system | SCADA, styrsystem, kontroll- och övervakningssystem, trafikledningssystem | Automation system | installation system which controls, adjusts and monitors technical systems in a context | Control system, monitoring system, alarm system, BMS system, texting system, traffic control system
| LB | Fastighetsautomationssystem | automationssystem för byggnad | BMS, SCADA | Facility automation system | automation system for buildings | BMS, SCADA |  | L
| LBA | Fastighetsautomationssystem allmän | automationssystem för byggnad | BMS, SCADA | Facility automation system | automation system for buildings | BMS, SCADA | Samma som LB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LB
| LBB | Överordnat fastighetsautomationssystem allmän | fastighetsautomationssystem för styrning av ett eller flera flerfunktionella automationssystem |  | Superordinate facility automation system | facility automation system for controlling one or more multifunctional facility automation systems |  |  | LB
| LBC | Flerfunktionellt fastighetsautomationssystem allmän | fastighetsautomationssystem för flera processer | Lokalt styrsystem, lokalt autonomt styrsystem (för styrning av t.ex. en anläggningsdel) | Multifunctional facility automation system | facility automation system for several processes |  |  | LB
| LC | Anläggnings- och driftledningssystem | automationssystem för anläggning |  | Civil engineering works control system | automation system for civil engineering works |  |  | L
| LCA | Anläggnings- och driftledningssystem allmän | automationssystem för anläggning |  | Civil engineering works control system | automation system for civil engineering works |  | Samma som LC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LC
| LCB | Överordnat styr- och övervakningssystem för anläggning allmän | anläggnings- och driftledningssystem för styrning av ett eller flera lokala anläggnings- och driftledningssystem | GELD, SAMS, NTS/ LAIV (ledning anläggning information väg), NSÖ, ÖVB, NAVA, regionalt överordnat | Superordinate civil engineering works control system | civil engineering works control system for controlling several local civil engineering works control systems |  |  | LC
| LCC | Lokalt styr- och övervakningssystem för anläggning allmän | lokalt anläggnings- och driftledningssystem | SCADA, PCMS, ASÖ, ASÖ-AÖ (PCMS; ASÖ tunnelövergripnde säkerhetsfunktioner som bl.a. belysning säker utrymning och tunnelventilation), lokalt överordnat (för t.ex. en anläggning) | Local civil engineering works control system | local civil engineering works control system |  |  | LC
| LD | Trafikledningssystem | automationssystem för trafikanläggning |  | Traffic control system | automation system for traffic facility |  |  | L
| LDA | Trafikledningssystem allmän | automationssystem för trafikanläggning |  | Traffic control system | automation system for traffic facility |  | Samma som LD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LD
| LDB | Överordnat trafikledningssystem allmän | trafikledningssystem för styrning av ett eller flera lokala trafikledningssystem | styrning av: MCS, (Motorway Control System), motorvägskontrollsystem, UMS (UMS-Upplysningsmärkesystem), TUS (TUS - Trafikutrustningsystem) | Superordinate traffic control system | traffic control system for controlling one or more local traffic acontrol system |  |  | LD
| LDC | Lokalt trafikledningssystem allmän | lokalt trafikledningssystem och/eller lokalt trafikstyrningssystem | styrning av: Signalställverkssystem, lokalt styrsystem reversibla körfält | Local traffic control system | local traffic control system |  |  | LD
| LE | Väderövervakningssystem | väderövervakningssystem | AWOS, VViS, väderinformation, vädervarningssystem, vägväderinformationssystem, vindvarning, vindmätning, halka, isvarning | Weather monitoring system | weather monitoring system | Automated Weather Observing System, AWOS |  | L
| LEB | Väderövervakningssystem allmän | väderövervakningssystem | AWOS, VViS, väderinformation, vädervarningssystem, vägväderinformationssystem, vindvarning, vindmätning, halka, isvarning | Weather monitoring system | weather monitoring system | Automated Weather Observing System, AWOS | Samma som LE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LE
| LEE | Miljömätningssystem allmän | miljöövervakningssystem |  | Environmental monitoring system | environmental monitoring system |  |  | LE
| LG | Övervakningssystem för mediatransportnät | automationssystem för mediatransportnät | fjärrvärmeövervakning | Monitoring system for media transport network | automation system for monitoring media transport network |  |  | L
| LGA | Övervakningssystem för mediatransportnät allmän | automationssystem för mediatransportnät | fjärrvärmeövervakning | Monitoring system for media transport network | automation system for monitoring media transport network |  | Samma som LG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LG
| LH | Brukaravgiftssystem | automationssystem för ekonomiska transaktioner | debitera brukare av infrastruktur (inte bara fordon eller trafik), avgiftsdebitering, betalssystem brukaravgiftssystem, parkeringsautomat, trängselskattsystem, vägavgift | Payment system | automation system for monitoring financial transaction |  |  | L
| LHA | Brukaravgiftssystem allmän | automationssystem för ekonomiska transaktioner | debitera brukare av infrastruktur (inte bara fordon eller trafik), avgiftsdebitering, betalssystem brukaravgiftssystem, parkeringsautomat, trängselskattsystem, vägavgift | Payment system | automation system for monitoring financial transaction |  | Samma som LH, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | LH
| M | Informations- och kommunikationssystem | installationssystem som omberörjer kommunikation mellan personer eller tekniska system | IT-system, kommunikationssystem, telesystem | Information and communication system | installation system which provides communications between persons or technical systems | Communication equipment, IT systems, IT equipment, ICT system
| MC | Personkommunikationssystem | informations- och kommunikationssystem för människor |  | Personal communication system | information and communication system between human beings |  |  | M
| MCA | Personkommunikationssystem allmän | informations- och kommunikationssystem för människor |  | Personal communication system | information and communication system between human beings |  | Samma som MC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | MC
| MCB | Dubbelriktad personkommunikation allmän | personkommunikationssystem för dubbelriktad kommunikation | hjälptelefonsystem, konferenssystem, nödtelefonsystem, porttelefonsystem, snabbtelefon, telefonisystem, telesystem | Telephone system | personal communication system for double direction communication |  |  | MC
| MCC | Enkelriktad personkommunikation allmän | personkommunikationssystem för enkelriktad kommunikation | akustisk och visuell kommunikation, ljudsystem, PA-system, tidgivning, trafikinformationssystem (resenär) | Message system | personal communication system for single direction communication | PA system |  | MC
| MD | Signalerande system | informations- och kommunikationssystem för avgivande av signal |  | Signalling system | information and communication system for signalling |  |  | M
| MDA | Signalerande system allmän | informations- och kommunikationssystem för avgivande av signal |  | Signalling system | information and communication system for signalling |  | Samma som MD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | MD
| MDC | Nödsignalssystem allmän | signalsystem för akut behov av assistans | Bråklarm, RWC-larm, trygghetslarm, överfallslarm | Emergency signalling system | signalling system for acute need for assistance | Assault alarm |  | MD
| ME | Kommunikationsnätverk | Informations- och kommunikationssystem mellan system och/eller människor | trådlöst kommunikationsnätverk, radiosystem, 3G, 4G, 5G | Communication network | information and communication system for wireless communication |  |  | M
| MEA | Kommunikationsnätverk allmän | Informations- och kommunikationssystem mellan system och/eller människor | trådlöst kommunikationsnätverk, radiosystem, 3G, 4G, 5G | Communication network | information and communication system for wireless communication |  | Samma som ME, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | ME
| N | Transportsystem | installationssystem som skapar rörelse av gods, konstruktioner eller personer | Hissar, rulltrappor, transportband | Transportation system | installation system which transports goods or persons | Transport system, transport, lift, goods lift, escalator, elevator
| NB | Resenärsutbytessystem | transportsystem för personer | persontransportsystem, hissanläggning, trappsystem | Person transportation system | transportation system for persons |  |  | N
| NBA | Resenärsutbytessystem allmän | transportsystem för personer | persontransportsystem, hissanläggning, trappsystem | Person transportation system | transportation system for persons |  | Samma som NB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | NB
| NC | Godstransportsystem | transportsystem för gods | transportband, traverssystem, telfer | Goods transportation system | transportation system for goods |  |  | N
| NCA | Godstransportsystem allmän | transportsystem för gods | transportband, traverssystem, telfer | Goods transportation system | transportation system for goods |  | Samma som NC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | NC
| P | Säkerhets-, skydds- och tillgänglighetssystem | installationssystem som skyddar mot fara och skada | brandsäkerhet, skalskydd, personsäkerhet, elsäkerhet, kamerabevakning | Security and safety system | installation system which protects any object from danger and damage | Sprinkler, fire fighting, intrusion control, perimeter security
| PB | Brandsäkerhetssystem | säkerhets- och skyddssystem mot brand | brandskydd, branddörrsautomatik, branddörr,rökgardin | Fire safety system | security and safety system against fire |  |  | P
| PBA | Brandsäkerhetssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem mot brand | brandskydd, branddörrsautomatik, branddörr,rökgardin | Fire safety system | security and safety system against fire |  | Samma som PB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PB
| PBB | Brandövervakningssystem allmän | brandsäkerhetssystem som detekterar och varnar för brand | Brandlarmsystem | Fire monitoring system | fire safety system for detection and warning of fire |  |  | PB
| PBC | Brandbekämpningssystem allmän | brandsäkerhetssystem som släcker brand | Brandsläckningssystem, brandvattensystem | Firefighting system | fire safety system for extinguishing fire |  |  | PB
| PC | Skalskyddssystem | säkerhets- och skyddssystem mot oönskad passage |  | Perimeter security system | security and safety system against unwanted passage |  |  | P
| PCA | Skalskyddssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem mot oönskad passage |  | Perimeter security system | security and safety system against unwanted passage |  | Samma som PC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PC
| PCB | Passagekontrollsystem allmän | skalskyddssystem som kontrollerar behörighet för tillträde | dörrindikering | Passage control system | perimeter security system for passage control |  |  | PC
| PCC | Skalskyddslarm allmän | skalskyddssystem som larmar vid oönskad passage | Inbrottslarmsystem, områdeslarm | Perimeter alarm system | perimeter security system for alarm at unwanted passage |  |  | PC
| PD | Personsäkerhetssystem | säkerhets- och skyddssystem mot personskada | Portal plankorsning, beröringskydd, höjdportal, skyddsnät, skyddstak | Person safety system | security and safety system against personal injury | safety system for humans |  | P
| PDA | Personsäkerhetssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem mot personskada | Portal plankorsning, beröringskydd, höjdportal, skyddsnät, skyddstak | Person safety system | security and safety system against personal injury | safety system for humans | Samma som PD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PD
| PDB | Utrymningsmarkering allmän | personsäkerhetssystem som hänvisar väg för utrymning | belysta-, genomlysta- och icke belysta utrymningsskyltar | Evacuation signs | person safety system which show evacuation route |  |  | PD
| PDC | Varningssystem allmän | personsäkerhetssystem som signalerar fara för personer | tyfonlarm, utsläppslarm, flyglarm, VMA | Warning system | person safety system which warns about danger |  |  | PD
| PDD | Skyddsanordning för person allmän | personsäkerhetssystemför oskyddad trafikant eller person | arbetsskydd ,beröringsskydd, höjdportal, nöddörr, skyddsnät, skyddstak, skyddsräcke, utrymningsdörr | Equipment for protection of person | person safety systemfor protection of person | protection of cyclist, pedestrian or similar |  | PD
| PDE | Skyddsanordning för passagerare eller förare allmän | personsäkerhetssystem för skydd av person i fordon | barriär, krockskydd, mitträcke, pollare, vägräcke, skyddsräl | Equipment for protection of driver or passenger | person safety systemfor protection of person i vehicle | barrier, impact protection, center rail, road rail, glare protection |  | PD
| PE | Elsäkerhetssystem | säkerhets- och skyddssystem mot elskador på utrustning | åskledare, topplina, potentialutjämning, jordningssystem | Electric safety system | security and safety system against electric damage |  |  | P
| PEA | Elsäkerhetssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem mot elskador på utrustning | åskledare, topplina, potentialutjämning, jordningssystem | Electric safety system | security and safety system against electric damage |  | Samma som PE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PE
| PF | Zon-bevakningssystem | säkerhets- och skyddssystem som bevakar en begränsad zon | Kameraövervakning, kamerabevakning, ITV | Surveillance system | security and safety system for surveillance of a space | CCTV |  | P
| PFA | Zon-bevakningssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem som bevakar en begränsad zon | Kameraövervakning, kamerabevakning, ITV | Surveillance system | security and safety system for surveillance of a space | CCTV | Samma som PF, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PF
| PG | Tillgänglighetsanpassning | säkerhets- och skyddssystem som ökar tillgängligheten i trafikantmiljö | taktila stråk, ledsagningsplats, | Accessibility adaptation | security and safety system that enhance availability in passenger environment | tactile help, passenger assistant |  | P
| PGA | Tillgänglighetsanpassning allmän | säkerhets- och skyddssystem som ökar tillgängligheten i trafikantmiljö | taktila stråk, ledsagningsplats, | Accessibility adaptation | security and safety system that enhance availability in passenger environment | tactile help, passenger assistant | Samma som PG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PG
| PH | Miljöskyddssystem | säkerhets- och skyddssystem för att skydda närmiljö från anläggningen | bullerskydd, bländskydd, stenskottskydd, insynskydd, faunaskydd, ekodukt, faunappassage | Environmental protection | security and safety system for protection of local environment from facility |  |  | P
| PHA | Miljöskyddssystem allmän | säkerhets- och skyddssystem för att skydda närmiljö från anläggningen | bullerskydd, bländskydd, stenskottskydd, insynskydd, faunaskydd, ekodukt, faunappassage | Environmental protection | security and safety system for protection of local environment from facility |  | Samma som PH, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | PH
| Q | Ljusssytem | installationssystem för ljushantering | belysningssystem, belysning, dagsljussystem, bangårdsbelysning, vägbelysning | Lighting system | installation system for light management | Electrical lighting, daylight system, sunblind, blackout
| QB | Allmänbelysningssystem | belysningssystem för allmän aktivitet | plattformsbelysning, belysning i förbindelsegångar och entréer i stationsmiljö, belysning i publika utrymmen | General lighting system | lighting system for general activities | ambient lighting system, tunnel lighting |  | Q
| QBA | Allmänbelysningssystem allmän | belysningssystem för allmän aktivitet | plattformsbelysning, belysning i förbindelsegångar och entréer i stationsmiljö, belysning i publika utrymmen | General lighting system | lighting system for general activities | ambient lighting system, tunnel lighting | Samma som QB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QB
| QC | Platsbelysningssystem | belysningssystem för speciell aktivitet | arbetsplatsbelysning, bangårdsbelysning, teknikutrymmesbelysning, driftutrymmesbelysning | Task lighting system | lighting system for special activities |  |  | Q
| QCA | Platsbelysningssystem allmän | belysningssystem för speciell aktivitet | arbetsplatsbelysning, bangårdsbelysning, teknikutrymmesbelysning, driftutrymmesbelysning | Task lighting system | lighting system for special activities |  | Samma som QC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QC
| QD | Nödbelysningssystem | belysningssystem som tänds automatiskt vid fallerande allmänbelysning | utrymningsbelysning | Emergency lighting system | lighting system automatically engaged when general lighting fails |  |  | Q
| QDA | Nödbelysningssystem allmän | belysningssystem som tänds automatiskt vid fallerande allmänbelysning | utrymningsbelysning | Emergency lighting system | lighting system automatically engaged when general lighting fails |  | Samma som QD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QD
| QE | Reservbelysningssystem | belysningssystem som tillfällig ersättning för ordinarie system |  | Backup lighting system | lighting system for temporary replacement of ordinary system |  |  | Q
| QEA | Reservbelysningssystem allmän | belysningssystem som tillfällig ersättning för ordinarie system |  | Backup lighting system | lighting system for temporary replacement of ordinary system |  | Samma som QF, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QE
| QF | Konstbelysning | belysningssystem för estetiska syften | dekorationsbelysningssystem | Accent lighting system | lighting system for aesthetic purposes |  |  | Q
| QFA | Konstbelysning allmän | belysningssystem för estetiska syften | dekorationsbelysningssystem | Accent lighting system | lighting system for aesthetic purposes |  | Samma som QF, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QF
| QG | Trafikbelysningssystem | belysningssystemför fordonstrafikanläggning | cykelvägsbelysning, gångbanebelysning, trafiktunnelbelysning, vägtunnelbeslysning, vägbelysning | Traffic lighting system | lighting system for traffic |  |  | Q
| QGA | Trafikbelysningssystem allmän | belysningssystemför fordonstrafikanläggning | cykelvägsbelysning, gångbanebelysning, trafiktunnelbelysning, vägtunnelbeslysning, vägbelysning | Traffic lighting system | lighting system for traffic |  | Samma som QG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | QG
| R | Spår- och vägsystem | installationssystem som leder och styr fordon | spår, väg | Railway and road system | installation system guiding and directing vehicles | Railroad system
| RA | Spår- och vägsystem | installationssystem som leder och styr fordon | spår, väg | Railway and road system | installation system guiding and directing vehicles | Railroad system |  | R
| RAA | Spår- och vägsystem allmän | installationssystem som leder och styr fordon | spår, väg | Railway and road system | installation system guiding and directing vehicles | Railroad system | Samma som RA, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | RA
| S | Anordningar | utrustande system som förser ett byggnadsverk och dess utrymmen med inredning, tillbehör och utrustning | kompleteringar, kanalisation, klimatskyddsanordningar, lyftsystem | Arrangement system | fit-out system which equips a construction entity and its spaces with fittings and equipment | Fitting out rooms, furnishing solutions
| SB | Inredning och kompletteringar | anordningar för kompletering och inredning av trafikant- och brukarmiljö |  | Equipment and furnishings | arrangement system for facilities and environment used by passengers and customers |  |  | S
| SBA | Inredning och kompletteringar allmän | anordningar för kompletering och inredning av trafikant- och brukarmiljö |  | Equipment and furnishings | arrangement system for facilities and environment used by passengers and customers |  | Samma som SB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SB
| SBB | Anordningar i resenärsmiljö allmän | inredning och kompletteringar för resandeutbyte | rastplats, stationsmiljö, plattform | Equipment in passenger environment | furnishings and additions for passenger exchange | service area, services, station environment, platform |  | SB
| SBC | Anordningar för lastning och lossning allmän | kompletteringar för lastning och lossning | lastkaj, lastyta | Equipment for loading and unloading | facilities for loading and unloading of goods | loading dock, loading surface |  | SB
| SBD | Inredning i lokaler allmän | inredning och komplettering av lokaler | Fast inredning i personalutrymmen eller arbetsplatser såsom kök | Furnishings in rooms | interior and additions in facilities | Fixed furnishings in staff rooms or workplaces such as kitchens |  | SB
| SBE | Tillgänglighetsanpassning allmän | anordningar som ökar tillgängligheten för person med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet | taktila stråk, ledsagningsplats, | Accessibility adaptation | arrangement system that enhance availability in passenger environment | tactile help, passenger assistans |  | SB
| SC | Tillträdesanordningar | anordning för begränsa eller ge tillträde | bom, dörr, grind, lucka, port, pyramidmatta, hängnad, stängsel, viltstängsel od. Se tillgångssystem under P för installationssystem | Equipment for access | arrangement system regarding area access |  |  | S
| SCA | Tillträdesanordningar allmän | anordning för begränsa eller ge tillträde | bom, dörr, grind, lucka, port, pyramidmatta, hängnad, stängsel, viltstängsel od. Se tillgångssystem under P för installationssystem | Equipment for access | arrangement system regarding area access |  | Samma som SC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SC
| SD | Geodetiskt stomnät | anordningarsom förser ett byggnadsverk och dess omgivning med ett geodetiskt referenssystem | Stomnät, mätdubb, plygonpunkt | Geodetic control network | arrangement system giving a construction entity and its surroundings with a geodetic reference system | system for assets that serve as a reference point |  | S
| SDA | Geodetiskt stomnät allmän | anordningarsom förser ett byggnadsverk och dess omgivning med ett geodetiskt referenssystem | Stomnät, mätdubb, plygonpunkt | Geodetic control network | arrangement system giving a construction entity and its surroundings with a geodetic reference system | system for assets that serve as a reference point | Samma som SD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SD
| SE | Underhållsanordningar | anordningar för underhåll |  | Maintenence equipment | arrangement system for maintenence |  |  | S
| SEA | Underhållsanordningar allmän | anordningar för underhåll |  | Maintenence equipment | arrangement system for maintenence |  | Samma som SE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SE
| SEB | Avisningssystem allmän | underhållsanordningar som förbygger uppbyggandet av is på fordon |  | De-icing system | maintenence equipment for icing prevention |  |  | SE
| SF | Kanalisationssystem | anordningar för kanalisation |  | Routing structure | arrangement system for routing |  |  | S
| SFA | Kanalisationssystem allmän | anordningar för kanalisation |  | Routing structure | arrangement system for routing |  | Samma som SF, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SF
| SG | Klimatavskärmande anordningar | anordningar för klimatskydd | väderskydd | Climate screening system | arrangement system for climate screening |  |  | S
| SGA | Klimatavskärmande anordningar allmän | anordningar för klimatskydd | väderskydd | Climate screening system | arrangement system for climate screening |  | Samma som SG, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SG
| SGB | Väderskydd för resenär och gods allmän | klimatavskärmande anordningar som avskärmar resenär och gods från väder | Väntkur, regnskydd, vindskydd (skydd mot nederbörd) | weather screening for traveller | climate screening system for traveller |  |  | SG
| SGC | Väderskydd för anläggning allmän | klimatavskärmande anordningar som avskärmar anläggning från väder | snögalleri, snöskärm, snöskydd | Weather screening for infrastructure | climate screening system for infrastructure |  |  | SG
| SK | Konst och utsmyckning | anordningar för konst och utsmyckning | System för tillgångar som betjänar konst | Art and decoration | arrangement system for art and decoration | system for assets that serve art |  | S
| SKA | Konst och utsmyckning allmän | anordningar för konst och utsmyckning | System för tillgångar som betjänar konst | Art and decoration | arrangement system for art and decoration | system for assets that serve art | Samma som SK, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | SK
| T | Trafikanordningar | utrustande system som förser en trafikanläggning med anordningar för styrning och reglering av trafik | trafikutrustning, trafiksignaler, trafikskyltar | Traffic arrangement system | fit-out system which equips a construction entity with equipment for traffic control
| TB | Trafikstyrningssystem | trafikanordningar för styrning av och signalering till trafikant | trafiksignalsystem, sjötrafiksignaler | Traffic control system | traffic arrangement system for signalling to infrastructure user | Traffic signal system |  | T
| TBA | Trafikstyrningssystem allmän | trafikanordningar för styrning av och signalering till trafikant | trafiksignalsystem, sjötrafiksignaler | Traffic control system | traffic arrangement system for signalling to infrastructure user | Traffic signal system | Samma som TB, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | TB
| TBB | Fordonstrafiksignalsystem allmän | trafikstyrningssystem för fordonstrafik | Automatic Train Control (ATC), Automatic Train Protection (ATP), European Train Control System (ETCS), trafiksignaler, banljus, trafikljus, spårtrafiksignal, vägtrafiksignal, reversibla körfält, påfartsreglering, rampstyrning, | Vehicle traffic signal system | traffic signal system for general road and railway traffic |  |  | TB
| TBC | Gång- och cykeltrafiksignalssystem allmän | trafiksignalsystem för gång- och cykeltrafik |  | Pedestrian and bicycle traffic signal system | traffic signal system for pedestrian and bicycle traffic |  |  | TB
| TBD | Trafikledningssystem allmän | trafikstyrningssystem för styrning och ledning av vägtrafik | trafikledningsystem, MCS, (Motorway Control System), motorvägskontrollsystem, UMS (UMS-Upplysningsmärkesystem), TUS (TUS - Trafikutrustningsystem) | Traffic management system | traffic signal system for managment and control of road traffic |  |  | TB
| TC | Trafikavstängningssystem | trafikanordningar för avstängning av trafik |  | Traffic shutdown system | traffic arrangement system for traffic shutdown |  |  | T
| TCA | Trafikavstängningssystem allmän | trafikanordningar för avstängning av trafik |  | Traffic shutdown system | traffic arrangement system for traffic shutdown |  | Samma som TC, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | TC
| TCB | Avstängningsanordningar för trafik allmän | trafikavstängningssystem för avstängning av trafik | bom med blinkljus/ wigwag, vägklocka | Shutdown equipment | traffic shutdown system for shutdown of traffic |  |  | TC
| TCC | Händelsedetektering för trafik allmän | trafikavstängningssystem för styrning och/eller avstängning vid indikering av fara | hinderdetektering, ras- och skredvarningssystem, incidentdetektering, SDS | Traffic event detection system | traffic shutdown system for control and/or shutdown in case of detection of danger |  |  | TC
| TD | Trafikkontrollsystem | trafikanordningar för övervakning och kontroll av fordon | Hastighetsövervakning | Traffic control system | traffic arrangement system for surveillance and control of traffic |  |  | T
| TDA | Trafikkontrollsystem allmän | trafikanordningar för övervakning och kontroll av fordon | Hastighetsövervakning | Traffic control system | traffic arrangement system for surveillance and control of traffic |  | Samma som TD, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | TD
| TE | Trafikinformationssystem | trafikanordningar för information och upplysning till trafikant | Hastighetspåminnelse, informationsskylt, informationstavla, TIS, trafikvarning (lavin, skred), kövarning | Traffic information system | traffic arrangement system for information to road user |  |  | T
| TEA | Trafikinformationssystem allmän | trafikanordningar för information och upplysning till trafikant | Hastighetspåminnelse, informationsskylt, informationstavla, TIS, trafikvarning (lavin, skred), kövarning | Traffic information system | traffic arrangement system for information to road user |  | Samma som TE, vill uppfylla kraven för 3-bokstav trv anpassning. | TE
Det finns en del klass-koder från SS-ISO 81346-12:2019, som inte har tagits in här. Vi behöver komplettera denna listan i framtiden efter behov.